АНКЕТА

для подбора очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта: |  |
| Конт. тел. |  |

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ:

| № | Параметры | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. Расчётное количество сточных вод: |
| 1.1 | Среднесуточный расход сточных вод, м3/сут.: |  |
| 1.2 | Максимальный часовой расход сточных вод, м3/час.: |  |
| 2. Параметры для определения расчетного расхода сточных вод: |
| 2.1 | Количество сотрудников: администр. работники, чел.: |  |
|  | технический персонал, чел.: |  |
| 2.2 | Вероятность расширения предприятия на перспективу (по кол-ву сотрудников): |  |
| 2.3 | Количество рабочих смен в день: |  |
| 2.4 | Количество душевых кабин: |  |
| 2.5 | Наличие кухни/ буфета/столовой: |  |
|  | -на сколько посадочных мест: |  |
|  | -осуществляется ли приготовление пищи: |  |
| 2.6 | Наличие прачечной, её нагрузка (кг белья /день): |  |
| 3. Гидрогеологические условия участка: |
| 3.1 | Почвы: – песчаные; – супесчаные; – суглинистые; - глинистые. |  |
| 3.2 | Уровень грунтовых вод: |  |
| 3.3 | Рельеф участка: |  |
| 4. Условия водоснабжения: |
| 4.1 | Наличие водозабора, его месторасположение (расстояние до планируемого места установки очистного сооружения): |  |
| 5. Условия водоотведения: |
| 5.1 | Заглубление (глубина залегания подводящего коллектора): |  |
| 5.2 | Планируемое место установки очистного оборудования (газон/проезжая часть): |  |

| 5.3 | Возможность размещения вспомогательного оборудования (компрессора) в подсобном/подвальном помещении (не более 20 метров от установленного очистного сооружения): |  |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | Место предполагаемого сброса очищенных стоков: |  |
|  | -в водоём: | Название : |  |
|  |  | Категория водопользования: | культурно-бытовая |  |
|  |  |  | хозяйственно-питьевая |  |
|  |  |  | рыбохозяйственная |  |
|  | -на рельеф (в канаву, овраг): |  |
|  | -другое: |  |
|  | Имеются ли ТУ на сброс (если да, то приложить): |  |

БЛАГОДАРИМ ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ!